## 1) 一戸建ての住宅(住戸部分)用(新築)
1) 一戸建ての住宅（住戸部分）用（新築）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
審査員氏名
認定事項 | 確認 項目※ | 設計内容説明欄 ※ | [9 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 | [7 empty] | 記載図書 | 確認欄
０．基本事項 | 計算方法 | 用いた基準 | □ | 住宅・非住宅計算方法 |  |  | □ | 誘導仕様基準 |  |  | □計算書
| 基本事項 | 地域の区分 | □ | １地域 | □ | ２地域 | □ | ３地域 |  |  | □
|  |  | □ | ４地域 | □ | ５地域 | □ | ６地域
|  |  | □ | ７地域 | □ | ８地域
|  | 年間日射地域区分 | ( |  | )地域 注）下記設備のいずれかを設置した場合のみ
[5 empty] | □ | 太陽光発電を採用
[5 empty] | □ | 太陽給湯設備を採用
|  | 建て方 | □ | 一戸建ての住宅 |  |  | □ | 共同住宅等
|  | 構造 | □ | 木造住宅( | □ | 軸組工法 | □ | 枠組工法)
|  |  | □ | 鉄骨造住宅
|  |  | □ | 鉄筋コンクリート造(組積造含む。)住宅
|  |  | □ | その他( | [5 empty] | )
１．躯体の外皮性能等 | 住宅・非住宅計算法 | 外皮平均熱貫流率 | 平均熱貫流率(UA)( |  |  |  |  | )【W/m2K】 |  |  | □計算書
|  | 外皮平均日射熱取得率 | 冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)( | [5 empty] | )【-】 |  | □仕上表
|  |  | 冷房期の平均日射熱取得率(ηAH)( | [5 empty] | )【-】 |  | □建具表
| 誘導仕様基準 | 外皮の断熱性能等 | □ | 外皮の熱貫流率の基準に適合 | [6 empty] | □矩計図
|  |  | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [6 empty] | □
|  |  | □ | 構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等のみ）
|  | 開口部の断熱性能等 | □ | 緩和措置あり
[5 empty] | □ | 外気に接する床(5％緩和)
|  |  | □ | 窓の断熱(2％緩和) |  |  | □ | 窓の日射(4％緩和)
２．一次エネルギー消費量 | 一次エネルギーに係る基本事項 | 外皮計算法 | □ | 外皮面積を用いた計算法 | [6 empty] | □計算書
|  |  | 外皮面積の合計( |  |  |  |  | )【m2】 |  |  | □
|  |  | □ | 外皮面積を用いない計算法
|  | 居室等の面積・構成 |  | ・床面積の合計 |  |  | ( |  |  | )㎡ | □面積表
|  |  |  | ・主たる居室の面積 |  |  | ( |  |  | )㎡ | □平面図
|  |  |  | ・その他の居室の面積 |  |  | ( |  |  | )㎡ | □
|  | 通風の利用 | □ | 通風を利用 | [6 empty] | □計算書
|  | 蓄熱の利用 | □ | 蓄熱の利用 | [6 empty] | □
|  | 床下空間の利用 | □ | 空間を経由して外気を導入する換気方式の利用
| 住宅・非住宅計算法 | 暖房設備 |  | ・暖房方式( | [5 empty] | ) | □機器表
|  |  |  | ・暖房機器の種別・性能等 | [6 empty] | □平面図
|  |  |  | ( | [5 empty] | ) | □
|  | 冷房設備 |  | ・冷房方式( | [5 empty] | )
・冷房機器の種別・性能等
|  |  |  | ( | [5 empty] | )
|  | 換気設備 |  | ・換気方式( | [5 empty] | ) | □機器表
|  |  |  | ・換気設備の性能等 | [6 empty] | □平面図
|  |  |  | ( | [5 empty] | ) | □
|  |  | □ | 熱交換換気設備の設置
|  |  |  | 性能等( | [5 empty] | )
|  | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機( |  |  |  |  | ) |  | □機器表
|  |  |  | 配管方式 | □ | 先分岐方式 |  |  |  |  | □平面図
[5 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後( |  |  |  | ) | □
|  |  |  | 水栓 | □ | 節湯水栓等を使用
|  |  | □台所 □浴室 □洗面 |  | □ | 台所 | □ | 浴室 | □ | 洗面
|  |  |  | 浴槽 | □ | 高断熱浴槽を使用
|  | 照明設備 | □ | 主たる居室 | ( |  |  |  |  | ) | □機器表
|  |  | □ | その他居室 | ( |  |  |  |  | ) | □平面図
|  |  | □ | 非居室 | ( |  |  |  |  | ) | □
|  | その他設備 | □ | 太陽光発電設備の設置 | [6 empty] | □機器表
|  |  | □ | コージェネレーションシステムの設置 | [6 empty] | □
| 誘導仕様基準 | 暖房設備 |  | ・暖房方式( | [5 empty] | ) | □機器表
|  |  |  | ・暖房機器の仕様等 | [6 empty] | □平面図
|  |  |  | ( | [5 empty] | ) | □
|  | 冷房設備 |  | ・冷房方式( | [5 empty] | )
・冷房機器の仕様等
|  |  |  | ( | [5 empty] | )
|  | 換気設備 |  | ・熱交換換気設備の有無 |  |  | □ | 有 | □ | 無 | □機器表
|  |  |  | ・換気設備の仕様等 | [6 empty] | □平面図
|  |  |  | ( | [5 empty] | ) | □
|  | 照明設備 | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上 | [6 empty] | □平面図
□
|  | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機の種類等( | [5 empty] | ) | □機器表
|  |  |  | ・所定の省エネ対策の実施 | [6 empty] | □平面図
[5 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下 |  |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓等の使用
[5 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用

## 3) 共同住宅(共用部分)
3) 共同住宅（共用部分）
認定事項 | 確認 | 設計内容説明欄 ※ |  |  | 設計内容 確認欄
| 項目※ | 項目 | 設計内容 | 記載図書
１．一次エネルギー消費量 | 空調 | 空調ゾーン | ・標準入力法入力シート様式2-1による | □機器表
|  | 外壁構成 | ・標準入力法入力シート様式2-2による | □系統図
|  | 窓仕様 | ・標準入力法入力シート様式2-3による | □平面図
|  | 外皮仕様 | ・標準入力法入力シート様式2-4による | □
|  | 熱源入力 | ・標準入力法入力シート様式2-5による | □
|  | 二次ポンプ | ・標準入力法入力シート様式2-6による
|  | 空調機 | ・標準入力法入力シート様式2-7による
| 換気 | 換気対象室 | ・標準入力法入力シート様式3-1による
|  | 給排気送風機 | ・標準入力法入力シート様式3-2による
|  | 換気代替空調機 | ・標準入力法入力シート様式3-3による
| 照明 | 照明 | ・標準入力法入力シート様式4による
| 給湯 | 給湯対象室 | ・標準入力法入力シート様式5-1による
|  | 給湯機器 | ・標準入力法入力シート様式5-2による
| 昇降機 | 昇降機 | ・標準入力法入力シート様式6による
| 太陽光 | 太陽光発電等 | ・標準入力法入力シート様式7-1による
| コジェネ | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 | ・標準入力法入力シート様式7-3による

## 4) 共同住宅(住戸部用)(新築)
4) 共同住宅(住戸部用)(新築)
住戸番号
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
審査員氏名
認定事項 | 確認 項目※ | 設計内容説明欄 ※ | [9 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 | [7 empty] | 記載図書 | 確認欄
０．基本事項 | 計算方法 | 用いた基準 | □ | 住宅・非住宅計算方法 |  |  | □ | 誘導仕様基準 |  |  | □計算書
| 基本事項 | 地域の区分 | □ | １地域 | □ | ２地域 | □ | ３地域 |  |  | □
|  |  | □ | ４地域 | □ | ５地域 | □ | ６地域
|  |  | □ | ７地域 | □ | ８地域
|  | 年間日射地域区分 | ( |  | )地域 注）下記設備のいずれかを設置した場合のみ
[5 empty] | □ | 太陽光発電を採用
[5 empty] | □ | 太陽給湯設備を採用
|  | 建て方 | □ | 一戸建ての住宅 |  |  | □ | 共同住宅等
|  | 構造 | □ | 木造住宅( | □ | 軸組工法 | □ | 枠組工法)
|  |  | □ | 鉄骨造住宅
|  |  | □ | 鉄筋コンクリート造(組積造含む。)住宅
|  |  | □ | その他( | [5 empty] | )
１．躯体の外皮性能等 | 住宅・非住宅計算法 | 外皮平均熱貫流率 | 平均熱貫流率(UA)( |  |  |  |  | )【W/m2K】 |  |  | □計算書
|  | 外皮平均日射熱取得率 | 冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)( | [5 empty] | )【-】 |  | □仕上表
|  |  | 冷房期の平均日射熱取得率(ηAH)( | [5 empty] | )【-】 |  | □建具表
| 誘導仕様基準 | 外皮の断熱性能等 | □ | 外皮の熱貫流率の基準に適合 | [6 empty] | □矩計図
|  |  | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [6 empty] | □
|  |  | □ | 構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等のみ）
|  | 開口部の断熱性能等 | □ | 緩和措置あり
[5 empty] | □ | 外気に接する床(5％緩和)
|  |  | □ | 窓の断熱(2％緩和) |  |  | □ | 窓の日射(4％緩和)
２．一次エネルギー消費量 | 一次エネルギーに係る基本事項 | 外皮計算法 | □ | 外皮面積を用いた計算法 | [6 empty] | □計算書
|  |  | 外皮面積の合計( |  |  |  |  | )【m2】 |  |  | □
|  |  | □ | 外皮面積を用いない計算法
|  | 居室等の面積・構成 |  | ・床面積の合計 |  |  | ( |  |  | )㎡ | □面積表
|  |  |  | ・主たる居室の面積 |  |  | ( |  |  | )㎡ | □平面図
|  |  |  | ・その他の居室の面積 |  |  | ( |  |  | )㎡ | □
|  | 通風の利用 | □ | 通風を利用 | [6 empty] | □計算書
|  | 蓄熱の利用 | □ | 蓄熱の利用 | [6 empty] | □
|  | 床下空間の利用 | □ | 空間を経由して外気を導入する換気方式の利用
| 住宅・非住宅計算法 | 暖房設備 |  | ・暖房方式( | [5 empty] | ) | □機器表
|  |  |  | ・暖房機器の種別・性能等 | [6 empty] | □平面図
|  |  |  | ( | [5 empty] | ) | □
|  | 冷房設備 |  | ・冷房方式( | [5 empty] | )
・冷房機器の種別・性能等
|  |  |  | ( | [5 empty] | )
|  | 換気設備 |  | ・換気方式( | [5 empty] | ) | □機器表
|  |  |  | ・換気設備の性能等 | [6 empty] | □平面図
|  |  |  | ( | [5 empty] | ) | □
|  |  | □ | 熱交換換気設備の設置
|  |  |  | 性能等( | [5 empty] | )
|  | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機( |  |  |  |  | ) |  | □機器表
|  |  |  | 配管方式 | □ | 先分岐方式 |  |  |  |  | □平面図
[5 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後( |  |  |  | ) | □
|  |  |  | 水栓 | □ | 節湯水栓等を使用
|  |  | □台所 □浴室 □洗面 |  | □ | 台所 | □ | 浴室 | □ | 洗面
|  |  |  | 浴槽 | □ | 高断熱浴槽を使用
|  | 照明設備 | □ | 主たる居室 | ( |  |  |  |  | ) | □機器表
|  |  | □ | その他居室 | ( |  |  |  |  | ) | □平面図
|  |  | □ | 非居室 | ( |  |  |  |  | ) | □
|  | その他設備 | □ | 太陽光発電設備の設置 | [6 empty] | □機器表
|  |  | □ | コージェネレーションシステムの設置 | [6 empty] | □
| 誘導仕様基準 | 暖房設備 |  | ・暖房方式( | [5 empty] | ) | □機器表
|  |  |  | ・暖房機器の仕様等 | [6 empty] | □平面図
|  |  |  | ( | [5 empty] | ) | □
|  | 冷房設備 |  | ・冷房方式( | [5 empty] | )
・冷房機器の仕様等
|  |  |  | ( | [5 empty] | )
|  | 換気設備 |  | ・熱交換換気設備の有無 |  |  | □ | 有 | □ | 無 | □機器表
|  |  |  | ・換気設備の仕様等 | [6 empty] | □平面図
|  |  |  | ( | [5 empty] | ) | □
|  | 照明設備 | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上 | [6 empty] | □平面図
□
|  | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機の種類等( | [5 empty] | ) | □機器表
|  |  |  | ・所定の省エネ対策の実施 | [6 empty] | □平面図
[5 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下 |  |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓等の使用
[5 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用

## 6) 非住宅用(新築)
6) 非住宅用（新築）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
審査員氏名
認定 事項 | 確認 項目※ | 設計内容説明欄 ※ | [8 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書
０．基本事項 | 計算方法 | 用いた計算法 | □ | 標準入力法 |  |  | □ | モデル建物法 |  | □入力シート
| 基本事項 | 地域の区分 | □ | １地域 | □ | ２地域 | □ | ３地域 |  | □建築概要書
|  |  | □ | ４地域 | □ | ５地域 | □ | ６地域 |  | □平面図
|  |  | □ | ７地域 | □ | ８地域 |  |  |  | □断面図
|  | 階数 |  | ・地上( |  | )階、 |  | 地下( | )階 | □
|  | 敷地面積 | ( |  |  |  |  | )【㎡】
|  | 延べ面積 | ( |  |  |  |  | )【㎡】
|  | 年間日射地域区分 | ( |  |  |  |  | )地域
注）太陽光発電又は太陽熱利用設備導入時のみ
|  | 地域熱供給等利用 |  | ・他人から供給された熱の一次エネ換算値
|  |  | 冷熱( |  |  | )、 |  | 温熱( | )
１．標準入力法 | 室仕様 | 室仕様 | ・標準入力法入力シート様式1による | [6 empty] | □機器表
| 空調設備 | 空調ゾーン | ・標準入力法入力シート様式2-1による | [6 empty] | □系統図
|  | 外壁構成 | ・標準入力法入力シート様式2-2による | [6 empty] | □平面図
|  | 窓仕様 | ・標準入力法入力シート様式2-3による | [6 empty] | □
|  | 外皮 | ・標準入力法入力シート様式2-4による | [6 empty] | □
|  | 熱源 | ・標準入力法入力シート様式2-5による
|  | 2次ポンプ | ・標準入力法入力シート様式2-6による
|  | 空調機 | ・標準入力法入力シート様式2-7による
| 換気設備 | 換気室 | ・標準入力法入力シート様式3-1による
|  | 換気送風機 | ・標準入力法入力シート様式3-2による
|  | 換気空調機 | ・標準入力法入力シート様式3-3による
| 照明設備 | 照明 | ・標準入力法入力シート様式4による
| 給湯設備 | 給湯室 | ・標準入力法入力シート様式5-1による
|  | 給湯機器 | ・標準入力法入力シート様式5-2による
| 昇降機 | 昇降機 | ・標準入力法入力シート様式6による
| 太陽光 | 太陽光発電 | ・標準入力法入力シート様式7-1による
| コジェネ | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 | ・標準入力法入力シート様式7-3による
| PAL＊ | 非空調外皮 | ・標準入力法入力シート様式8による
２．モデル建物法 | 基本情報 | 建築物用途等 | ・モデル建物法入力シート様式Aによる | [6 empty] | □機器表
|  | 計算対象部分面積 | [7 empty] | □系統図
|  | 空調対象床面積 | [7 empty] | □平面図
|  | 外周長 | [7 empty] | □
|  | 非空調コア部 | [7 empty] | □
| 外皮仕様 | 開口部仕様 | ・モデル建物法入力シート様式B1による
|  | 断熱仕様 | ・モデル建物法入力シート様式B2による
|  | 外皮 | ・モデル建物法入力シート様式B3による
| 空調設備 | 空調熱源 | ・モデル建物法入力シート様式C1による
|  | 空調外気処理 | ・モデル建物法入力シート様式C2による
|  | 空調ポンプ | ・モデル建物法入力シート様式C3による
|  | 空調送風機 | ・モデル建物法入力シート様式C4による
| 換気設備 | 換気 | ・モデル建物法入力シート様式Dによる
| 照明設備 | 照明 | ・モデル建物法入力シート様式Eによる
| 給湯設備 | 給湯 | ・モデル建物法入力シート様式Fによる
| 昇降機 | 昇降機 | ・モデル建物法入力シート様式Gによる
| 太陽光 | 太陽光発電 | ・モデル建物法入力シート様式Hによる
| コジェネ | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 | ・モデル建物法入力シート様式Iによる